Приложение 1 к решению Совета

Калтайского сельского поселения

от 03 марта 2014 года № 99

НЕСЕКРЕТНО

Инв. № 5550 НС

Экз. №

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«К А Л Т А Й С К О Е                                  С Е Л Ь С К О Е   П О С Е Л Е Н И Е»

ТОМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ТОМСКОЙ  ОБЛАСТИ

Г Е Н Е Р А Л Ь Н Ы Й  П Л А Н

Положение  о  территориальном  планировании

Генеральный директор института

доктор архитектуры, профессор                                                                   В.А. Щитинский

Главный инженер института

доктор экологии                                                                                              Д.Х. Шалахина

Главный архитектор института

Почетный архитектор РФ                                                                              И.Е.Гришечкина

Руководитель АПМ-1                                                                                  О.С. Енина

Главный архитектор проекта                                                                    И.В. Ратникова

Руководитель инженерных разделов                                                       О.А. Шмелева

Санкт-Петербург

2013

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБщие положения	4

2. Планируемые для размещения объекты местного значения поселения	6

2.1 Социальная инфраструктура	6

2.2 Жилищный фонд	7

2.3 Транспортная инфраструктура	8

2.4 Инженерная инфраструктура	9

2.4.1 Водоснабжение	9

2.4.2 Водоотведение	10

2.4.3 Электроснабжение	11

2.4.4 Теплоснабжение	11

2.4.5 Газоснабжение	12

2.4.6 Связь	13

2.5 Инженерная подготовка и защита территории	14

3. параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах  регионального и местного значения, за исключением линейных объектов	15

П Р И Л О Ж Е Н И Е	18

СОСТАВ ПРОЕКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

| №№ п/п | Наименование | Гриф | Инв. № | Масштаб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Генеральный план |
| Утверждаемая часть (Положение о территориальном планировании) |
| 1. | CD диск – (Графические и текстовые материалы) | НС | 2558-к | - |
| Текстовые материалы |
| 2. | Положения о территориальном планировании | НС | 5550 | - |
| Графические материалы (карты-схемы) |
| 3. | Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. Карта функционального зонирования поселения (основной чертеж) | НС | 11546 | б/м |
| 4. | Карта границ населенных пунктов, входящих в состав поселения | НС | 11547 | б/м |

# 1. ОБщие положения

- Правовыми основами разработки Генерального плана МО «Калтайское сельское поселение» является Градостроительный кодекс Российской Федерации (от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, в ред. ФЗ от 21.04.2011 N 69-ФЗ).

- Подготовка Генерального плана МО «Калтайское сельское поселение» осуществлена на основании Стратегии социально-экономического развития Сибири до 2020 года, Стратегии развития Томской области до 2020 года, Программы социально-экономического развития Томской области на 2006-2010 годы и на период до 2012 года, Программы социально-экономического развития МО «Томского района» Томской области до 2012 года, Программы социально-экономического развития Калтайского сельского поселения до 2012 года, иных стратегических документов, документов программно-целевого и отраслевого планирования Российской Федерации, Томской области, Томского района и поселения.

- Подготовка Генерального плана МО «Калтайское сельское поселение» осуществлена с учетом положений о территориальном планировании, содержащихся в Схеме территориального планирования Томской области и проекте Схемы территориального планирования Томского муниципального района.

- Расчетный срок генерального плана – 2035 год.

- Генеральный план является градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территории поселения, установление и изменение границ населенных пунктов в составе поселения, функциональное зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия, экологическому и санитарному благополучию.

- Задача Генерального плана состоит в создании условий для осуществления полномочий органов муниципальной власти в области градостроительной деятельности в соответствии с федеральным законом № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

- Общие сведения о поселении: Генеральный план МО «Калтайское сельское поселение» реализуется в границах установленных Законом Томской области от 12.11.2004 № 241-ОЗ «О наделении статусом муниципального района, сельского поселения и установлении границ муниципальных образований на территории Томского района».

Расположено поселение на юге Томского района, на левом берегу реки Томь.

В МО «Калтайское сельское поселение» 5 сельских населенных пунктов: с. Калтай, д. Кандинка, с. Курлек, д. Березовая речка, д. Госконюшня. Административный центр поселения – село Калтай.

Общая площадь территории поселения составляет 48,7 тыс. га (4,8% от площади района) численность населения – 3,6 тыс. чел. на 01.01.2012г. (5,2%).

- Социально-экономический потенциал территории:  Основной потенциал развития МО «Калтайское сельское поселение» заключается в его выгодном расположении во внутренней зоне Томской агломерации в сочетании с богатыми природными рекреационными ресурсами. При этом основные направления территориального планирования муниципального образования включают следующие направления:

- жилищное строительство – развитие жилых зон для постоянного и сезонного проживания,

- развитии туристско-рекреационного сектора,

- развитии производственно-строительного комплекса;

- расширении сферы обслуживания, в том числе придорожного сервиса, социального обслуживания, потребительского рынка.

- повышении эффективности работы агропромышленного комплекса, приоритетном развитии перерабатывающих отраслей.

- Прогнозная численность населения:

Социально-экономические перспективы развития Калтайского поселения и активная демографическая политика  скажется на улучшении процессов естественного движения населения в связи с чем численность населения к 2035 году – 5,7 тыс. человек. При этом поселение будет характеризоваться высокой долей незарегистрированного постоянного и сезонного городского населения, имеющего второе жилье в пригородной зоне.

- Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры местного значения муниципального района:

В соответствии с положениями утвержденных региональных программных документов и документов территориального планирования на территории поселения планируются следующие мероприятия регионального значения:

- Реконструкция подъезда к д. Березовая Речка от автодороги Томск – Юрга

- Реконструкция подъезда от автодороги с. Курлек – д. Березовая Речка к д. Госконюшня

- Строительство подъезда к с. Калтай от а/д Томск – Юрга (со стороны Томска)

- Строительство автодороги западнее д. Кандинка на связи с местными автодорогами.

- Мероприятия по развитию инфраструктуры газоснабжения местного значения Томского района:

- Строительство межпоселковых газопроводов до ГРП с. Калтай

- Строительство межпоселкового газопровода до ГРП д. Кандинка

- Строительство межпоселкового газопровода до ГРП с. Курлек

- Предложения по установлению и изменению границ населенных пунктов:

Генеральным планом предлагается установить границы следующих населенных пунктов: с. Калтай; д. Кандинка; с. Курлек; д. Березовая Речка; д. Госконюшня.

При утверждении генерального плана Калтайского сельского поселения будут утверждены границы всех населенных пунктов и все участки, включенные в границы населенных пунктов, станут землями категории- «земли населенных пунктов».

# 2. Планируемые для размещения объекты местного значения поселения

## 2.1 Социальная инфраструктура

| № п/п | назначение | наименование объекта | характеристика | местоположение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | населенный пункт | функциональная зона |
|  | создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры. обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта | Плоскостное спортивное сооружение | 4000 м2 | с.Калтай | рекреационная зона – размещения спортивно-оздоровительных объектов |
|  |  | Плоскостное спортивное сооружение | 4000 м2 | д.Кандинка | зона общественно-деловой застройки |
|  |  | Плоскостное спортивное сооружение | 4000 м2 | с.Курлек | рекреационная зона – размещения спортивно-оздоровительных объектов |
|  |  | Спортивно-досуговый комплекс (спортивный зал, объект культуры клубного типа с библиотекой) | 600 м2 / 360 мест | с.Калтай | зона многофункциональной общественно-деловой застройки |
|  |  | Спортивно-досуговый комплекс (спортивный зал, объект культуры клубного типа с библиотекой) | 600 м2 / 350 мест | д.Кандинка |  |
|  |  | Спортивно-досуговый комплекс (спортивный зал, объект культуры клубного типа с библиотекой) | 400 м2 / 100 мест | с.Курлек |  |

## 2.2 Жилищный фонд

| № п/п | назначение | наименование объекта | характеристика (ориентировочная площадь нового жилищного строительства к 2035 году – тыс.м2/га) | местоположение - функциональная зона |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства | малоэтажные жилые дома | с.Калтай | 140,0 / 80 | жилая зона |
|  |  |  | д.Кандинка | 42,2 / 26 |  |
|  |  |  | с.Курлек | 23,4 / 18 |  |

## 2.3 Транспортная инфраструктура

| Мероприятия | Протяженность в пределах поселения (км) | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Внутрипоселковые улицы и дороги |
| Благоустройство существующих улично-дорожной сети сел поселения: реконструкция проезжих частей; строительство тротуаров, освещение, организация водоотвода с проезжих частей. | 48 | Замена грунтового покрытия на покрытие переходного типа и грунтовоулучшенные |
| Строительство жилых улиц и дорог в населенных пунктах поселения в кварталах нового строительства: всего, в том числе: д. Кандинка с. Курлёк с. Калтай | 35 13 7 15 | Покрытие асфальтобетонное и переходного типа. |

В результате проектных мероприятий протяженность автодорог общего пользования местного значения муниципального района увеличится до 55 км. Все автодороги местного значения общего пользования будут иметь асфальтобетонные и переходного типа покрытия проезжих частей.

Протяженность улично-дорожной сети населенных пунктов поселения увеличится до 90 км. Основные внутрипоселковые улицы и дороги будут иметь асфальтобетонные и переходного типа покрытия, второстепенные улицы и дороги – переходного типа и грунтовоулучшенные.

## 2.4 Инженерная инфраструктура

### 2.4.1 Водоснабжение

| № п/п | Назначение | Наименование объекта | Характеристика | Местоположение - функциональная зона (для нелинейных объектов) | Характеристика зон с особыми условиями использования, установленных в связи с размещением объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Организация водоснабжения населения в границах поселения |
| 1 | Транспортировка воды | Сети водоснабжения | Строительство | с.Калтай, д.Кандинка, с. Курлек трассировка основных линий водоснабжения показана на «Карте водоснабжения и водоотведениия» |  |
| 2 | Забор воды | Артезианские скважины | Бурение новых скважин, при необходимости | Зона инженерной инфраструктуры | Зоны санитарной охраны в составе 3-х поясов (1 пояс 30-50м от скважин, рассчитывается специализированной организацией) |
| 3 | Регулирования напора и расхода воды | Водонапорные башни | Капитальный ремонт | с.Калтай, д.Кандинка, с. Курлек Зона инженерной инфраструктуры | В границах 1 пояса зоны санитарной охраны источника водоснабжения |
| 4 | Очистка и обеззараживание исходной воды | Водопроводные очистные сооружения | Строительство станций обезжелезивания | с.Калтай, с. Курлек, д.Госконюшня Зона инженерной инфраструктуры | В границах 1 пояса зоны санитарной охраны источника водоснабжения |
| 5 | Очистка и обеззараживание исходной воды | Водопроводные очистные сооружения | Реконструкция станции, производительностью 780 м3/сут | д.Кандинка Зона инженерной инфраструктуры | В границах 1 пояса зоны санитарной охраны источника водоснабжения |

### 2.4.2 Водоотведение

| № п/п | Назначение | Наименование объекта | Характеристика | Местоположение, функциональная зона (для нелинейных объектов) | Характеристика зон с особыми условиями использования, установленных в связи с размещением объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Организация водоотведения в границах поселения |
| 1 | Очистка сточных вод | Очистные сооружения канализации модульного типа | Строительство | Между с.Калтай и д. Кандинка, с. Курлек Зона инженерной инфраструктуры | Санитарно-защитная зона 150 м |
| 2 | Транспортировка сточных вод | Сети водоотведения | Строительство | с.Калтай, д. Кандинка, с. Курлек трассировка основных линий водоснабжения показана на «Карте водоснабжения и водоотведениия» |  |
| 3 | Очистка сточных вод | Установка автономных систем водоотведения и очистки стоков | Для каждого дома, либо для группы домов | д.Госконюшня Зона инженерной инфраструктуры | - |

### 2.4.3 Электроснабжение

| № п/п | Назначение | Мероприятия, объекты | Месторасположение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | распределение электроэнергии на центры питания распределительной сети поселения | Реконструкция ТП 10(6)/0,4 кВ, находящихся в неудовлетворительном состоянии | с. Калтай, д. Кандинка, с. Курлек |
|  |  | Реконструкция изношенных сетей 10(6)/0,4 кВ | с. Калтай, д. Кандинка, с. Курлек |
|  |  | Установка дополнительных трансформаторов на однотрансформаторных ТП 10(6)/0,4 кВ, при необходимости установка более мощных трансформаторов на ТП 10(6)/0,4 кВ | с. Калтай, д. Кандинка, с. Курлек |
|  |  | Сооружение новых ТП 10(6)/0,4 кВ | с. Калтай, д. Кандинка, с. Курлек |
|  |  | Строительство кабельных линий 10(6) кВ до новых ТП 10(6)/0,4 кВ | с. Калтай, д. Кандинка, с. Курлек |

### 2.4.4 Теплоснабжение

| № п/п | Назначение | Мероприятия, объекты | Месторасположение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | организация теплоснабжения в границах населённы пунктов поселения: производство тепловой энергии | Реконструкция и модернизация оборудования котельных, с переводом на природный газ и увеличением установленной тепловой мощности | д. Кандинка, с. Курлек |
|  |  | Замена изношенных участков тепловых сетей и повышение их теплоизоляции | в негазифицированных населенных пунктах |
|  |  | Строительство теплосетей. | с. Калтай, д. Кандинка, с. Курлек |
|  |  | Развитие централизованного горячего водоснабжения | с. Калтай, д. Кандинка, с. Курлек |
|  |  | Оснащение систем теплоснабжения, особенно приемников теплоэнергии, средствами коммерческого учета и регулирования | многоэтажная застройка с. Калтай, д. Кандинка, с. Курлек |
|  |  | Усиление теплоизоляции ограждающих конструкций зданий | с. Калтай, д. Кандинка, с. Курлек |
|  |  | Реконструкция и модернизация оборудования котельных, с переводом на природный газ и увеличением установленной тепловой мощности | с. Калтай, д. Кандинка, с. Курлек |

### 2.4.5 Газоснабжение

| № п/п | Назначение | Мероприятия, объекты | Местоположение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | распределение природного газа | Сооружение газораспределительных пунктов (ГРП) | с. Калтай, д. Кандинка, с. Курлек |
| 2. |  | Развитие газораспределительной сети низкого давления для газификации жилищного фонда. | с. Калтай, д. Кандинка, с. Курлек |

### 2.4.6 Связь

| № п/п | назначение | наименование объекта | характеристика | местоположение | характеристика зон с особыми условиями использования, установленных в связи с размещением объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи - телефонизация сельского поселения | цифровое оборудование АТС (замена аналогового оборудования) | к 2035 году - увеличение емкости на 263 №№, 682 №№, 155 №№ соответственно | с.Калтай, д.Кандинка, с.Курлек |  |
|  |  | дополнительная емкость существующей АТС (расширение) | к 2035 году - увеличение емкости на 263 №№, 682 №№, 155 №№ соответственно | с.Калтай, д.Кандинка, с.Курлек |  |
|  |  | модернизация оконечных устройств систем волоконно-оптической линии связи |  | территория поселения | охранная зона 2м |
|  |  | Строительство новых базовых станций и расширение зоны охвата территории района и выравнивание зон покрытия всех сотовых операторов |  | территория поселения |  |
|  |  | Создание сетей сотовой связи следующего поколения (LTE) |  | территория поселения |  |
|  | Развитие информационного вещания | развитие широкополосного доступа к сети Интернет xDSL |  | территория поселения |  |
|  |  | Развитие Интернета с использованием сетей технологии хPON |  | территория поселения |  |
|  |  | Переход на цифровое телерадиовещание, стандарта DVB-T2 |  | территория поселения |  |

## 2.5 Инженерная подготовка и защита территории

| Населенный пункт | Перечень мероприятий |
| --- | --- |
| Инженерно-технические мероприятия регионального и местного уровня Защита от затопления *) Техническое сопровождение ГТС *) Противоэрозионные и противооползневые мероприятия (выборочно, при необходимости) Организация водоотведения поверхностного стока и его очистка (дождевая канализация) Вертикальная планировка территории Обустройство рекреационных зон |
| Калтайское сельское поселение с.Калтай д.Кандинка с.Курлек д.Березовая Речка д.Госконюшня | Строительство защитных сооружений (при расчетном подтверждении зоны затопления) *) с.Калтай с.Курлек Мероприятия по линии МЧС (превентивные) *) Резервирование территории с.Калтай с.Курлек Техническое сопровождение ГТС *) Дождевая канализация с.Калтай д.Кандинка с.Курлек Вертикальная планировка Подсыпка территории (локально) Обустройство рекреационных зон с.Калтай д.Кандинка с.Курлек |
| *) мероприятия по защите от затопления имеют региональный уровень. Выбор инженерной защиты населенных пунктов от затопления паводковыми водами осуществляет Администрация сельского поселения |

# 3. параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах  регионального и местного значения, за исключением линейных объектов

| № п/п | Функциональные зоны и их параметры | Планируемые для размещения объекты значения: (нелинейные объекты) |
| --- | --- | --- |
|  |  | регионального | местного – муниципального района | местного – поселения |
| 1 | Жилые зоны: |
| 1.1 | Зона многоквартирной малоэтажной застройки (1-3 эт.) | - | - | блокированные жилые дома многоквартирные жилые дома |
| 1.2 | Зона малоэтажной застройки индивидуальными жилыми домами с земельными участками для ведения личного подсобного хозяйства | - | - | индивидуальные жилые дома |
| 2 | Общественно-деловые зоны: |
| 2.1 | Зона многофункциональной общественно-деловой застройки |  |  | спортивно-досуговый комплекс в: с. Калтай, д. Кандинка, д. Курлек |
| 2.2 | Зона размещения объектов образования |  | общеобразовательная школа со спортивным залом в с. Калтай, д. Кандинка; дошкольные образовательные учреждения в: с. Калтай, д. Кандинка, д. Курлек | - |
| 3 | Зоны сельскохозяйственного использования: |
| 3.1 | Зона сельскохозяйственных угодий | - | - |  |
| 3.2 | Зона ведения фермерского хозяйства | - | - | фермерское хозяйство в д. Курлек |
| 3.3 | Зона размещения садовых и дачных участков | - | - | в с. Калтай, д. Кандинка |
| 4 | Зоны рекреационного использования: |
| 4.1 | Зона лесопарков |  |  | лесопарки в : с. Калтай, д. Кандинка, д. Курлек |
| 4.2 | Зона зеленых насаждений общего пользования |  |  | зеленые насаждения общего пользования: бульвар, сквер, аллея во всех населенных пунктах |
| 4.3 | Зона размещения объектов рекреации и туризма |  |  | зоны отдыха в: с. Калтай, д. Курлек, д. Кандинка, д. Березовая Речка |
| 4.4 | Зона размещения спортивно-оздоровительных объектов |  |  | плоскостные спортивные сооружения в: с. Калтай, д. Кандинка, д. Курлек |
| 5 | Производственные зоны: |
| 5.1 | Зона размещения производственных объектов |  |  | производственные объекты в: с. Калтай, д. Кандинка, д. Курлек |
| 6 | Зона транспортной инфраструктуры |  | придорожный автосервисный комплекс в с. Калтай | станции технического обслуживания легковых автомобилей в: с. Калтай, д. Кандинка, д. Курлек |
| 7 | Зона инженерной инфраструктуры |  |  | водозаборные скважины, водопроводные очистные сооружения, канализационные насосные станции, очистные сооружения канализации в с. Калтай, Курлек |
| 8 | Зона специального назначения: |
| 8.1 | Зона размещения кладбища |  |  | кладбище в: с. Калтай, д. Кандинка, д. Березовая Речка |
| 8.2 | Зона зеленых насаждений специального назначения |  |  | по периметру зон производственных объектов и объектов специального назначения |
| 8.3 | Зона накопления ТБО |  |  | пункт накопления и перегруза ТБО во всех населенных пунктах |

П Р И Л О Ж Е Н И Е

Приложение 1 к письму

Департамента по культуре и туризму

Томской области

от	№

| Томский район, Калтайское сельское поселение. Объекты археологического наследия |
| --- |
| № п/п | Наименонание объекта | Время создания | Документ постановки на госохрану | Документ об утверждении границ территории объекта | Местонахождение | Координаты |
| Объекты археологического наследия регионального значения |
| 1 | Городище Курлекское I | железный век | Решение Исполнительного комитета Томского областного Совета народных депутатов от 28.04.1980 №109 «О выполнении постановления Совета Министров РСФСР от 24.01.1980 № 54 «О мерах по улучшению охраны, реставрации и использования памятников истории и культуры в свете Закона СССР и Закона РСФСР по охране и использованию памятников истории и культуры» | Приказ Департамента по культуре и туризму Томской области от 07.12.2012 № 337/01-07 «Об утверждении границ объектов археологического наследия регионального значения «Городище Курлекское I» и «Городище Курлекское III» | 1,5 км южнее п. Курлек, левый берег p. Кузьминка |  |
| 2 | Городище Курлекское II | ? | Решение Исполнительного комитета Томского областного Совета народных депутатов от 28.04.1980 №109 «О выполнении постановления Совета Министров РСФСР от 24.01980 № 54 «О мерах по улучшению охраны, реставрации и использования памятников истории и культуры в свете Закона СССР и Закона РСФСР по охране и использованию памятников истории и кyльтyры» |  | 100 м южнее п. Курлек, левый берег p. Томь |  |
| 3 | Гоpoдищe Курлекскоe III | железный век | Решение Исполнитeльного комитета Томского областного Совета депутатов трудящихся от 25.07.1961 № 242 «О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в области» | Приказ Департамента по культуре и туризму Томской области от 07.12.2012 № 337/01-07 «Об утверждении границ объектов археологического наследия регионального значения «Городище Курлекское I» и «Городище Курлекское III» | 300-350 м северо-восточнее п. Курлек |  |
| 4 | Городище Курлекское(?) |  | Решение Исполнитeльного комитета Томского областного Совета депутатов трудящихся от 25.07.1961 № 242 «О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в области» |  |  |  |
| 5 | Поселение Медведкинское | Неолит, эпоха бронзы, ранний железный век | Решение Исполнительного комитета Томского областного Совета народных депутатов от 28.04.I980 № 109 «О выполнении постановления Совета Министров РСФСР от 24.01.1980 № 54 «О мерах по улучшению охраны, реставрации и использования памятников истории и культуры в свете Закона СССР и Закона РСФСР по охране и использованию памятников истории и культуры» |  | 100-200 м восточнее окраины д. Медведка, левый берег p. Томь | I. N 56°10.417' , Е 084°53.088' 2. N 56°I0.393'. E 084°53.029' 3. N 56°I0.334'. E 084°53.076' 4. N 56°10.286'. Е 084°53.091' 5. N 56°10.385', Е 084°53.180' |
| Выявленные объекты археологического наследия |
| б | Кирек. Объект 1 | Датировка затруднена | Приказ Департамента по культуре Томской области от 03.04.2012 № 84/01-07 «О включении в список выявленных объектов культурного наследия объектов археологического нaследия на территории Томской области» |  | C берег оз. Кирек |  |
| 7 | Кирек. Объект 2 | Датировка затруднена | Приказ Департамента по культуре Томской области от 03.04.2012 № 84/01-07 «О включении в список выявленных объектов культурного наследия объектов археологического нaследия на территории Томской области» |  | C берег оз. Кирек |  |
| 8 | Кирек. Объект 3 | Датировка затруднена | Приказ Департамента по культуре Томской области от 03.04.2012 № 84/01-07 «О включении в список выявленных объектов культурного наследия объектов археологического нaследия на территории Томской области» |  | С берег оз. Кирeк |  |
| 9 | Кирек. Объект 4 | Датировка затруднена | Приказ Департамента по культуре Томской области от 03.04.2012 № 84/01-07 «О включении в список выявленных объектов культурного наследия объектов археологического нaследия на территории Томской области» |  | 3 берег оз. Кирек |  |
| 10 | Кирек. Объект 5 | Датировка затруднена | Приказ Департамента по культуре Томской области от 03.04.2012 № 84/01-07 «О включении в список выявленных объектов культурного наследия объектов археологического нaследия на территории Томской области» |  | B берег оз. Кирек |  |
| 11 | Кирек. Объект б | Датировка затруднена | Приказ Департамента по культуре Томской области от 03.04.2012 № 84/01-07 «О включении в список выявленных объектов культурного наследия объектов археологического нaследия на территории Томской области» |  | В берег оз. Кирек |  |
| 12 | Кирек. Объект 7 | Датировка затруднена | Приказ Департамента по культуре Томской области от 03.04.2012 № 84/01-07 «О включении в список выявленных объектов культурного наследия объектов археологического нaследия на территории Томской области» |  | В берег оз. Кирек |  |
| 13 | Кнрек. Объект 8 | Датировка затруднена | Приказ Департамента по культуре Томской области от 03.04.2012 № 84/01-07 «О включении в список выявленных объектов культурного наследия объектов археологического нaследия на территории Томской области» |  | B берег оз. Кирек |  |
| 14 | Кирек. Объект 9 | Датировка затруднена | Приказ Департамента по культуре Томской области от 03.04.2012 № 84/01-07 «О включении в список выявленных объектов культурного наследия объектов археологического нaследия на территории Томской области» |  | В берег оз. Кирек |  |
| Объекты, обладающие признаками объектов археологического наследия |
| 15 | Калтайское городище | Датировка затруднена |  |  | Расположено на левобережной Паньковской протоке p. Томи y с.Калтай, в месте именуемом Сухой лог, в 400м выше c.Калтай (по другим данным в 2-25 км южнее Сухого лога) |  |
| 16 | Заброшенное татарское кладбище y с.Курлек | Датировка затруднена |  |  | На левом берегу p. Tоми, приблизительно в 400-600 м вверх по течению реки от Курлекского городища III. Зaнимало фрагмент коренного берега, между рекой и дорогой Курлек-Медведка |  |

# Text boxes

Для служебного пользования